附件2

医疗机构违规配置乙类大型医用设备整改后

未达到合格要求再行整改名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 医疗机构名称 | 设备名称 | 设备型号 | 阶梯配置 | 生产厂家 | 意见 |
| 1 | 杭州 | 杭州迪安健检医疗门诊部 | MR | SIGNA Creator | 1.5T  | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 省级复核未达到合格要求，再行整改 |
| 2 | 宁波 | 宁波云医院互联网医院 | MR | NSM-S15P | 1.5T  | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 省级复核未达到合格要求，再行整改 |
| 3 | 衢州 | 衢州美年大健康管理有限公司西城医院 | MR | MAGNETOM ESSENZA | 1.5T  | 西门子医疗系统（深圳）有限公司 | 省级复核未达到合格要求，再行整改 |
| 4 | 台州 | 温岭东方医院 | MR | Signa HDi | 1.5T  | GE Medical Systems，LLC | 省级复核未达到合格要求，再行整改 |
| 5 | 台州 | 仙居邦尔医院 | MR | SuperMark1.5T超导型 | 1.5T  | 深圳安科高技术有限公司 | 省级复核未达到合格要求，再行整改 |